院 内 采 购

比选采购文件

项目名称：桥塔和无影灯拆除并安装院内比选项目

项目编号：SYZB-202403

石棉县人民医院装备管理委员会

2024年03月

地址：石棉县人民路11号    邮编：625400

联系电话：0835-8858966     传真电话：0835-8858757

邮箱：1025399660@qq.com

- 投标邀请函

石棉县人民医院医学装备委员会根据我院2024年度安排，拟对桥塔和无影灯拆除并安装项目进行院内比选，兹邀请符合本次比选要求的服务商参加投标。

一、招标编号：SYZB-202403

二、招标项目：桥塔和无影灯拆除并安装院内比选项目

三、资金来源：自筹资金

四、预算金额：2.95万元

五、招标项目简介：

| 序号 | 项目名称 | 比选内容及功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桥塔和无影灯拆除并安装院内比选项目 | 详见第二章招标文件 |

六、服务商参加本次比选活动必须具备下列条件：

1.提供营业执照、税务登记证、机构代码证等相关证件；

2.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

3.参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有违法记录的书面声明。

4凡具备以上资质的服务商均可报名，报名时，必须提供单位为授权代表出具的授权委托书、身份证（复印件）。提供以上资质复印件盖公司鲜章。服务商的所有资质由小组成员在评标时审定。

七、联系方式：

1、石棉县人民医院设备科办公室：

联系人：袁先生   联系电话：0835-8858966；  传真：0835-8858757

邮编：625400      邮箱：1025399660@qq.com

地址：石棉县人民路11号（石棉县人民医院综合楼5楼）设备科

2、项目联系人及联系电话：

联系人：刘先生  联系电话：13551575866

2024年3月20日

- 招标文件

一、项目名称：桥塔和无影灯拆除并安装院内比选项目

二、采购方式：院内比选

三、比选项目：

对我院桥塔和无影灯拆除并安装拟通过院内比选方式，以价格、技术、方案等综合评价确定合格服务商。

1、桥塔和无影灯拆除并安装清单:

| 拆除、安装报价清单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 需安装数量 | 安装地点 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | LED高档无影灯（子母灯） | 北京谊安 | OL9570/50 | 1 | 现中医院3楼门诊手术室 |  |  |  |
| 2 | 双光源无影灯（子母灯） | 北京谊安 | OL2570/50 | 2 | 回隆卫生院 |  |  | 已拆除存放妇儿医院负一楼，回隆、草科、王岗坪距离县城分别为约10、35、55公里 |
| 3 | 双光源无影灯 | 北京谊安 | OL2550 | 1 | 草科卫生院 |  |  |  |
| 4 | 双光源无影灯（子母灯） | 北京谊安 | OL2570/50 | 1 | 王岗坪卫生院 |  |  |  |
| 5 | 吊塔 | 北京谊安 | CP8300 | 1 | 现中医院3楼门诊手术室 |  |  |  |
| 6 | 双边桥塔 | 北京谊安 |  | 6 | 妇儿医院三楼NICU |  |  | 六楼拆除移到三楼安装 |
| 7 | 双边桥塔 | 北京谊安 |  | 2 | 妇儿医院三楼NICU |  |  | 五楼拆除移到四楼安装 |
| 8 | 双边桥塔 | 北京谊安 |  | 2 | 妇儿医院三楼NICU |  |  | 已拆除存放妇儿医院负一楼 |
| 9 | 以上单独报价，以实际安装数量结算 | 合计金额 |  |  |

2、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具有营业执照（有与本次比选相关经营范围维修或安装）,提供以上资质复印件盖公司鲜章。

3、完整比选资料，包括：提供相关资质文件，授权书、比选报价单等。

4、参加比选的意向服务商，自行了解此次项目内容，比选完毕后，中选服务商收到院方通知后的5个工作日内签订安装服务合同。

5、签订合同后,根据医院提出需求48小时内到现场，配合医院工程进度完成安装工作。

四、维保时限：

质保期不低于一年，不低于公司可以延长质保修时间。

五、比选事项

（一）比选报名：

1、报名时间：邀请函发布之日起至2024年3月25日16：30止；

2、报名方式：本次报名采用网络报名或现场报名。投标人在报名时间截止前，将投标资质（第一章第五条中所列条件，包括：营业执照、发至设备科邮箱进行初步审核，审核通过的由医院设备科工作人员进行登记报名，未登记报名的，我院拒绝投标人参加投标。

（二）投标文件递交：

1、截止时间：2024年3月28日14：00止。

2、投标资料：本次投标服务商现场投递。服务商应根据第二章招标文件第3条编制标书，并在投标截止时间前送达，逾期送达的投标文件恕不接收。投标资料包括：投标资质文件、开标一览表、投标文件一并装订成一册，要求《投标资质》中涉及的资质材料必须加盖公司鲜章。本次采购不收活页装订的资料和标书。

（三）、比选时间及地点：2023年3月28日15：00；石棉县人民医院设备科办公室

(四)、本次比选报价为二轮报价。

七、其它要求与说明：

1、提供信息和资料必须真实可靠，一旦发现有弄虚作假现象，取消资格，列入黑名单，以后我院购买将不再邀请参加。

2、按比选文件要求如未能提供信息或信息不全，医院将只认可提供部分，其余将不予以认可。

投标文件部分样表

1、法定代表人授权书

石棉县人民医院设备科办公室：

本授权声明 ：          （投标人名称）       (法定代表人姓名、职务)授权                  （被授权人姓名、职务）为我方“               ”项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：      （盖章）

日期：

注：如法定代表人亲自参与本次投标的，标书中不需要此授权书。

2、开标一览表

项目名称：

招标编号：                                签字盖章：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 需安装数量 | 安装地点 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED高档无影灯（子母灯） | 北京谊安 | OL9570/50 | 1 | 现中医院3楼门诊手术室 |  |  | 已拆除存放妇儿医院负一楼，回隆、草科、王岗坪距离县城分别为约10、35、55公里 |
| 2 | 双光源无影灯（子母灯） | 北京谊安 | OL2570/50 | 2 | 回隆卫生院 |  |  |  |
| 3 | 双光源无影灯 | 北京谊安 | OL2550 | 1 | 草科卫生院 |  |  |  |
| 4 | 双光源无影灯（子母灯） | 北京谊安 | OL2570/50 | 1 | 王岗坪卫生院 |  |  |  |
| 5 | 吊塔 | 北京谊安 | CP8300 | 1 | 现中医院3楼门诊手术室 |  |  |  |
| 6 | 双边桥塔 | 北京谊安 |  | 6 | 妇儿医院三楼NICU |  |  | 六楼拆除移到三楼安装 |
| 7 | 双边桥塔 | 北京谊安 |  | 2 | 妇儿医院三楼NICU |  |  | 五楼拆除移到四楼安装 |
| 8 | 双边桥塔 | 北京谊安 |  | 2 | 妇儿医院三楼NICU |  |  | 已拆除存放妇儿医院负一楼 |
| 9 | 以上单独报价，以实际安装数量结算 | 合计金额 |  |  |

注：

1.报价应包含人员差旅、运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和招标文件规定的其它全部费用。

2.开标一览表可以为多页，每页均需要由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

投标人名称：

法定代表人或授权代表（签字或签字章）：

投标日期：